## TABLA MEJORA ENERGÉTICA
TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA (DB - HE)
FASE | Nº MEDIDA | Apartado DB-HE | DESCRIPCIÓN | BENEFICIO | COSTE DE INVERSIÓN | RANGO COMPLEJIDAD | RANGO DE COSTE
FASE I | E01 | Generación Mínima Energía Eléctrica | Incorporación de Sistema Fotovoltaico | Generación de Energía de fuentes renovables. Ahorro por autocunsumo. | 20700 | - Elevada | - Rango 04
FASE I | E02 | Limitación Consumo Energético | Aislamiento de medianería Ficticia (nº20) | Evita frío-calor, mejora el confort y ahorra energía | 7415 | - Media | - Rango 03
FASE I | E03 | Limitación Consumo Energético | Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior | Ahorra energía y Reduce emisiones | 40761.6 | - Muy Elevada | - Rango 05
FASE II | E04 | Generación Mínima Energía Renovable ACS | Instalación Solar Térmica para ACS | Ahorra energía y Reduce emisiones | 14520 | - Media | - Rango 04
FASE II | E05 | Limitación Consumo Energético | Mejora de estanquidad de las ventanas | Evita frío-calor, mejora el confort y ahorra energía | 9000 | - Poca | - Rango 03
FASE II | E06 | Limitación Consumo Energético | Sustitución de vidrios por otros más aislantes | Evita frío-calor, mejora el confort y ahorra energía | 13500 | - Media | - Rango 04
FASE II | E07 | Limitación Consumo Energético | Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta | Evita frío-calor, mejora el confort y ahorra energía | 7425 | - Elevada | - Rango 03
FASE II | E08 | Condiciones Instalaciones de Iluminación | Sustitución luminarias y lámp zonas comunes por LED Spot | Ahorro en el consumo y menos residuos. | 2871 | - Poca | - Rango 03
FASE II | E09 | Condiciones Instalaciones de Iluminación | Sustitución luminarias y lámp en Viviendas por LED Spot | Ahorro en el consumo y menos residuos. | 10280.52 | - Mínima | - Rango 04
TOTAL 01.
|  |  | DESCRIPCIÓN | BENEFICIO | COSTE DE INVERSIÓN | RANGO COMPLEJIDAD | RANGO DE COSTE
126473.12
Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
|  | - Rango 01 | Hasta 500 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 02 | 501 a 1.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 03 | 1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 04 | 10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 05 | 25.001 a 50.000 euros de coste de inversión
|  | - Rango 06 | 50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 07 | Más 100.001 euros de coste de inversión.
Clasificación de las Medidas por Complejidad:
- Ninguna
- Mínima
- Poca
- Media
- Elevada
- Muy Elevada

## TABLA MEJORA ENERGÉTICA +
TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA. (DB-HE). CÁLCULO DEL EFECTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
[6 empty] | PROGRAMA CE3X |  | APLICABLE |  |  | APLICABLE |  | PROGRAMA CE3X |  | APLICABLE
| FASE | Nº MEDIDA | CEXv2.3 RESIDENCIAL | DESCRIPCIÓN | COSTE INVERSIÓN (€) | AHORRO ESTIMADO (Kwh año) | % APLICABLE* | AHORRO ESTIMADO (Kwh año) | % sobre consumo Anual | PRECIO ENERGÍA ESTIMADO (€/Kwh) | AHORRO ESTIMADO (Euros año) | PERIODO DE RETORNO (Años) | EMISIONES CO2 AHORRADAS (Toneladas) | % APLICABLE* | EMISIONES CO2 AHORRADAS (Toneladas)
14.13% | FASE I | E01 | SÍ | Incorporación de Sistema Fotovoltaico | 20700 | 41024.59 | 100% | 41024.59 | 14.13% | 0.29554 | 12124.4894 | 1.7073 | 6.9674 | 100% | 6.9674
28.26% | FASE I | E02 | SÍ | Aislamiento de medianería Ficticia (nº20) | 7415 | 129115.62 | 31.77% | 41014.7842 | 14.13% | 0.29554 | 12121.5914 | 0.61172 | 21.8963 | 31.77% | 6.9556
40.75% | FASE I | E03 | SÍ | Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior | 40761.6 | 36251.1 | 100% | 36251.1 | 12.49% | 0.29554 | 10713.7226 | 3.8046 | 6.1618 | 100% | 6.1618
47.37% | FASE II | E04 | SÍ | Instalación Solar Térmica para ACS | 14520 | 19196.8 | 100% | 19196.8 | 6.614% | 0.29554 | 5673.4607 | 2.5593 | 3.2737 | 100% | 3.2737
49.18% | FASE II | E05 | SÍ | Mejora de estanquidad de las ventanas | 9000 | 8792.82 | 60% | 5275.692 | 1.818% | 0.29554 | 1559.1886 | 5.7722 | 1.5083 | 60% | 0.90499
50.75% | FASE II | E06 | SÍ | Sustitución de vidrios por otros más aislantes | 13500 | 7575.88 | 60% | 4545.528 | 1.566% | 0.29554 | 1343.3944 | 10.0492 | 1.3026 | 60% | 0.78158
52.57% | FASE II | E07 | SÍ | Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta | 7425 | 6744.59 | 78.24% | 5277.2261 | 1.818% | 0.29554 | 1559.6419 | 4.7607 | 1.1655 | 78.24% | 0.91195
|  |  |  | TOTAL 01. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3 | 113321.6 | 248701.4 | 61.35% | 152585.7203 | 52.57% |  | 45095.4889 | 2.5129 |  |  | 25.9571
53.24% | FASE II | E08 | NO | Sustitución luminarias y lámp zonas comunes por LED Spot | 2871 | 1952.4495 | 100% | 1952.4495 | 0.6726% | 0.29554 | 577.0308 | 4.9755 | 0.38577 | 100% | 0.38577
62.18% | FASE II | E09 | NO | Sustitución luminarias y lámp en Viviendas por LED Spot | 10280.52 | 25939.6867 | 100% | 25939.6867 | 8.937% | 0.29554 | 7666.2669 | 1.341 | 5.1252 | 100% | 5.1252
|  |  |  | TOTAL 02. MEDIDAS NO RESIDENCIAL CEXv2.3 | 13151.52 | 27892.1363 | 100% | 27892.1363 | 9.609% |  | 8243.2977 | 1.5954 |  |  | 5.511
|  |  |  | DESCRIPCIÓN | COSTE INVERSIÓN (€) | AHORRO ESTIMADO (Kwh año) | % APLICABLE* | AHORRO ESTIMADO (Kwh año) | % sobre consumo Anual | PRECIO ENERGÍA ESTIMADO (€/Kwh) | AHORRO ESTIMADO (Euros año) | PERIODO DE RETORNO (Años) | EMISIONES CO2 AHORRADAS (Toneladas) | % APLICABLE* | EMISIONES CO2 AHORRADAS (Toneladas)
|  |  |  | TOTAL 01+02. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3 + ILUMINACIÓN | 126473.12 | 276593.5362 | 65.25% | 180477.8565 | 62.18% |  | 53338.7867 | 2.3711 |  |  | 31.4681
|  |  |  | TIPOS DE MEDIDA | AHORRO ENERGÉTICO |  | MAE
[5 empty] | OTROS |  | OTR
[11 empty] | CALIFICACIÓN | REDUCCIONES | % REDUCCIÓN
| CASO BASE. ACTUAL |  |  | SUPERFICIE HABITABLE (UTIL) | 857 | m2
|  |  |  | CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE | 338.7 | Kwh/m2 año | G |  | 160.6537 | Kwh/m2 año | E | -178.0463 | -52.57%
|  |  |  | CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE | 290265.9 | Kwh año | CONSUMO CON MEJORAS |  | 137680.1797 |  | Kwh año
|  |  |  | COSTE CONSIDERADO ELECTRICIDAD DOMÉSTICA | 0.29554 | €/Kwh | Fuente Precio Medio OCU Doméstico enero 2022
|  |  |  | FACTURACIÓN ESTIMADA ENERGÍA | 85785.7646 | €
|  |  |  | EMISIONES DE CO2 | 57.4 | KgCO2/m2 año | E |  | 27.1117 | KgCO2/m2 año | E | -30.2883 | -52.77%
|  |  |  | EMISIONES DE CO2 | 49.1918 | Toneladas | EMISIONES CON MEJORAS |  | 23.2347 | Toneladas
|  |  |  | SUPERFICIE FACHADA PRINCIPAL | 205 | m2 | 21.42%
|  |  |  | SUPERFICIE FACHADA TRASERA | 448 | m2 | 46.81%
|  |  |  | SUPERFICIE FACHADA MEDIANERÍA FICTICIA | 304 | m2 | 31.77%
|  |  |  | TOTAL FACHADAS EXPUESTAS | 957 |  | 100% | *EL PROGRAMA CALCULA CON TODA SUPERFICIE DE FACHADAS
|  |  |  | CONSUMO ACTUAL QUE SE ESTIMA POR ILUMINACIÓN | 39.45 | Kwh/m2 año | G | - Zonas Comunes Incandescente halógenas. 85,7 m2 75 lux
|  |  |  | CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE | 33808.65 | Kwh año |  | - Zonas Privativas Incandescente.771 m2 50 lux
|  |  |  | EMISIONES DE CO2 | 6.68 | KgCO2/m2 año | G
|  |  |  | EMISIONES DE CO2 | 5.7248 | Toneladas

## TABLA MEJORA ENERGÉTICA FASE I
TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA. (DB-HE). CÁLCULO DEL EFECTO ECONÓMICO Y AMBIENTAL
[6 empty] | PROGRAMA CE3X |  | APLICABLE |  |  | APLICABLE |  | PROGRAMA CE3X |  | APLICABLE
| FASE | Nº MEDIDA | CEXv2.3 RESIDENCIAL | DESCRIPCIÓN | COSTE INVERSIÓN (€) | AHORRO ESTIMADO (Kwh año) | % APLICABLE* | AHORRO ESTIMADO (Kwh año) | % sobre consumo Anual | PRECIO ENERGÍA ESTIMADO (€/Kwh) | AHORRO ESTIMADO (Euros año) | PERIODO DE RETORNO (Años) | EMISIONES CO2 AHORRADAS (Toneladas) | % APLICABLE* | EMISIONES CO2 AHORRADAS (Toneladas)
14.13% | FASE I | E01 | SÍ | Incorporación de Sistema Fotovoltaico | 20700 | 41024.59 | 100% | 41024.59 | 14.13% | 0.29554 | 12124.4894 | 1.7073 | 6.9674 | 100% | 6.9674
28.26% | FASE I | E02 | SÍ | Aislamiento de medianería Ficticia (nº20) | 7415 | 129115.62 | 31.77% | 41014.7842 | 14.13% | 0.29554 | 12121.5914 | 0.61172 | 21.8963 | 31.77% | 6.9556
40.75% | FASE I | E03 | SÍ | Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior | 40761.6 | 36251.1 | 100% | 36251.1 | 12.49% | 0.29554 | 10713.7226 | 3.8046 | 6.1618 | 100% | 6.1618
|  |  |  | TOTAL 01. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3 | 68876.6 | 206391.31 | 57.31% | 118290.4742 | 40.75% |  | 34959.8033 | 1.9702 |  |  | 20.0848
|  |  |  | TOTAL 02. MEDIDAS NO RESIDENCIAL CEXv2.3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
|  |  |  | DESCRIPCIÓN | COSTE INVERSIÓN (€) | AHORRO ESTIMADO (Kwh año) | % APLICABLE* | AHORRO ESTIMADO (Kwh año) | % sobre consumo Anual | PRECIO ENERGÍA ESTIMADO (€/Kwh) | AHORRO ESTIMADO (Euros año) | PERIODO DE RETORNO (Años) | EMISIONES CO2 AHORRADAS (Toneladas) | % APLICABLE* | EMISIONES CO2 AHORRADAS (Toneladas)
|  |  |  | TOTAL 01+02. MEDIDAS RESIDENCIAL CEXv2.3 + ILUMINACIÓN | 68876.6 | 206391.31 | 57.31% | 118290.4742 | 40.75% |  | 34959.8033 | 1.9702 |  |  | 20.0848
|  |  |  | TIPOS DE MEDIDA | AHORRO ENERGÉTICO |  | MAE
[5 empty] | OTROS |  | OTR
[11 empty] | CALIFICACIÓN | REDUCCIONES | % REDUCCIÓN
| CASO BASE. ACTUAL |  |  | SUPERFICIE HABITABLE (UTIL) | 857 | m2
|  |  |  | CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE | 338.7 | Kwh/m2 año | G |  | 200.6714 | Kwh/m2 año | E | -138.0286 | -40.75%
|  |  |  | CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE | 290265.9 | Kwh año | CONSUMO CON MEJORAS |  | 171975.4258 |  | Kwh año
|  |  |  | COSTE CONSIDERADO ELECTRICIDAD DOMÉSTICA | 0.29554 | €/Kwh | Fuente Precio Medio OCU Doméstico enero 2022
|  |  |  | FACTURACIÓN ESTIMADA ENERGÍA | 85785.7646 | €
|  |  |  | EMISIONES DE CO2 | 57.4 | KgCO2/m2 año | E |  | 33.9638 | KgCO2/m2 año | E | -23.4362 | -40.83%
|  |  |  | EMISIONES DE CO2 | 49.1918 | Toneladas | EMISIONES CON MEJORAS |  | 29.107 | Toneladas
|  |  |  | SUPERFICIE FACHADA PRINCIPAL | 205 | m2 | 21.42%
|  |  |  | SUPERFICIE FACHADA TRASERA | 448 | m2 | 46.81%
|  |  |  | SUPERFICIE FACHADA MEDIANERÍA FICTICIA | 304 | m2 | 31.77%
|  |  |  | TOTAL FACHADAS EXPUESTAS | 957 |  | 100% | *EL PROGRAMA CALCULA CON TODA SUPERFICIE DE FACHADAS
|  |  |  | CONSUMO ACTUAL QUE SE ESTIMA POR ILUMINACIÓN | 39.45 | Kwh/m2 año | G | - Zonas Comunes Incandescente halógenas. 85,7 m2 75 lux
|  |  |  | CONSUMO ACTUAL ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE | 33808.65 | Kwh año |  | - Zonas Privativas Incandescente.771 m2 50 lux
|  |  |  | EMISIONES DE CO2 | 6.68 | KgCO2/m2 año | G
|  |  |  | EMISIONES DE CO2 | 5.7248 | Toneladas

## DETALLE PPTO
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL | 1 | 113321.5 | 113321.5
E01 | Partida | Ud. | Ud. Incoporación de Sistema Fotovoltaico | 1 | 20700 | 20700
E02 | Partida | m2 | Aislamiento de medianería Ficticia (nº20) | 296.6 | 25 | 7415
E03 | Partida | m2 | Adición de Aislamiento térmico en la fachada interior | 815.23 | 50 | 40761.5
E04 | Partida | Ud | Instalación Solar Térmica para ACS | 1 | 14520 | 14520
E05 | Partida | Ud. | Mejora de estanquidad de las ventanas | 60 | 150 | 9000
E06 | Partida | Ud | Sustitución de vidrios por otros más aislantes | 60 | 225 | 13500
E07 | Partida | m2 | Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta | 135 | 55 | 7425
|  |  | 01 | 1 | 113321.5 | 113321.5
02 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL | 1 | 13151.52 | 13151.52
E08 | Partida | Ud. | Sustitución luminarias y lámparas en zonas comunes por LED Spot | 11 | 261 | 2871
E09 | Partida | Ud. | Sustitución luminarias y lámparas en Viviendas por LED Spot | 57 | 180.36 | 10280.52
|  |  | 02 | 1 | 13151.52 | 13151.52
03 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD | 1 | 38560 | 38560
SUA01 | Partida | Pa. | Señalizar Vidrios Puerta Patio | 1 | 360 | 360
SUA02 | Partida | Ud. | Gestión del Alumbrado en zonas de Circulación | 5 | 100 | 500
SUA03 | Partida | Ud. | Dotación Luminarias de Emergencia | 10 | 80 | 800
SUA04 | Partida | Ud. | Sistema de Protección contra el Rayo | 1 | 7000 | 7000
SUA05 | Partida | Pa. | Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje | 1 | 1600 | 1600
SUA06 | Partida | Pa. | Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera | 1 | 600 | 600
SUA07 | Partida | Pa. | Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior | 1 | 700 | 700
SUA08 | Partida | Pa. | Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible" | 1 | 25000 | 25000
SUA09 | Partida | Pa. | Dotación de Elementos Accesibles. Interruptores | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 03 | 1 | 38560 | 38560
04 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS | 1 | 14860 | 14860
SI01 | Partida | Ud. | Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico | 7 | 1050 | 7350
SI02 | Partida | Ud. | Señalización Evacuación. Mejora | 20 | 20 | 400
SI03 | Partida | Pa. | Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida | 1 | 500 | 500
SI04 | Partida | Pa. | Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi | 1 | 1800 | 1800
SI05 | Partida | Ud. | Dotar Sectorización Paso Instalaciones. Espacios Ocultos | 6 | 200 | 1200
SI06 | Partida | m2. | Reacción al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera | 37 | 30 | 1110
SI07 | Partida | Pa. | Dotación de Sistema de Detección y Alarma | 1 | 2500 | 2500
|  |  | 04 | 1 | 14860 | 14860
05 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD | 1 | 23102 | 23102
SA01 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas | 17 | 300 | 5100
SA02 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje | 2 | 150 | 300
SA03 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera | 4 | 150 | 600
SA04 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera | 1 | 950 | 950
SA05 | Partida | m2. | Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos. | 9.92 | 600 | 5952
SA06 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Cocina | 17 | 175 | 2975
SA07 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños | 17 | 165 | 2805
SA08 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha | 17 | 190 | 3230
SA09 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas | 17 | 50 | 850
SA10 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos | 17 | 20 | 340
|  |  | 05 | 1 | 23102 | 23102
06 | Capítulo |  | MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO | 1 | 2500 | 2500
R01 | Partida | Pa. | Estudio-Auditoría Acústica | 1 | 2500 | 2500
|  |  | 06 | 1 | 2500 | 2500
07 | Capítulo |  | MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 6300 | 6300
M01 | Partida | Ud. | Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA | 1 | 2000 | 2000
M02 | Partida | Pa. | Atención a condición desfavorable inspección Ascensor | 1 | 4000 | 4000
M03 | Partida | Ud. | Protección de la instalación de TDT en Planta casetón | 1 | 300 | 300
|  |  | 07 | 1 | 6300 | 6300
|  |  | LEEXCOAATMSOM | 1 | 211795.02 | 211795.02

## Hoja1 (2)
| A | 0 | 37.1 | 1
| B | 37.101 | 60.1 | 2
| C | 60.101 | 93.2 | 3
| D | 93.201 | 143.3 | 4
| E | 143.301 | 298.1 | 5
| F | 298.101 | 336.8 | 6
| G | 336.801 |  | 7
CERT. 01
|  |  | 2019-08-07 | Reducción
|  |  | MSC | 30% | 45% | 60%
Consumo Energía Primaria NO renovable | KWk/m2 año | E | 236.7 | 165.69 | 130.185 | 94.68
1. Calefacción | KWk/m2 año | E | 186.51 | 130.557 | 102.5805 | 74.604
2. ACS | KWk/m2 año | G | 34.95 | 24.465 | 19.2225 | 13.98
3. Refrigeración | KWk/m2 año | D | 15.24 | 10.668 | 8.382 | 6.096
4. Iluminación | KWk/m2 año | - | 0 | 0 | 0 | 0
CERT. 02
|  |  | 2022-03-07 | Reducción
|  |  | AMD | 30% | 45% | 60%
Consumo Energía Primaria NO renovable | KWk/m2 año | G | 338.71 | 237.097 | 186.2905 | 135.484 | 102.01 | 43.1%
1. Calefacción | KWk/m2 año | F | 282.12 | 197.484 | 155.166 | 112.848 | 95.61 | 51.26%
2. ACS | KWk/m2 año | G | 32.01 | 22.407 | 17.6055 | 12.804 | -2.94 | -8.412%
3. Refrigeración | KWk/m2 año | E | 24.58 | 17.206 | 13.519 | 9.832 | 9.34 | 61.29%
4. Iluminación | KWk/m2 año | - | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Antes | Ahora | Diferencia
Consumo Energía Primaria NO renovable |  |  | 236.7 | 338.71 | 102.01 | 43.1%
Sobre Calefacción |  |  | 186.51 | 282.12 | 95.61 | 51.26%
Sobre Refrigeración |  |  | 15.24 | 24.58 | 9.34 | 61.29%
Sobre ACS |  |  | 34.95 | 32.01 | -2.94 | -8.412%
|  |  | Antes | Ahora | Ahorro
MEDIDAS APLICADAS A FASE III |  |  | 338.71 | 119.66 | -219.05 | -64.67%
Sobre Calefacción |  |  | 282.12 | 84.52 | -197.6 | -70.04%
Sobre Refrigeración |  |  | 24.58 | 33.37 | 8.79 | 35.76%
Sobre ACS |  |  | 32.01 | 1.77 | -30.24 | -94.47%