## TABLA MEJORA SALUBRIDAD
TABLA RESUMEN DE PROPUESTAS DE MEDIDAS DE MEJORA SALUBRIDAD (DB- HS)
| Nº MEDIDA | Apartado DB-HS | DESCRIPCIÓN | BENEFICIO. SALUBRIDAD | COSTE DE INVERSIÓN | RANGO COMPLEJIDAD | RANGO DE COSTE
| S01 | Recogida y Evacuación de Residuos | Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos. | Sería recomendable que el edificio se dotara de un almacén de contenedores, atendiendo a las características especificadas en el CTE DB HS2. No obstante, se aprecia dificultad en la configuración actual, salvo que se conforme el recinto en el patio donde ahora se depositan los contenedores | 5952 | - Elevada | - Rango 04
| S02 | Calidad del Aire Interior | Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas | Cada Propietario-Usuario debe de comprobar que esto se da en la actual configuración de su vivienda en zonas privativas. Las entrada de aire se realiza a través de ventanas y rejillas exteriores. La extracción, a través de rejillas conectadas a conductos de extracción o con elementos mecánicos extractores. Valoramos una provisión media por unidad de vivienda. | 5100 | - Poca | - Rango 03
| S03 | Calidad del Aire Interior | Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje | Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas cruzadas en la puerta de entrada a la finca y la puerta de salida al patio. | 300 | - Poca | - Rango 01
| S04 | Calidad del Aire Interior | Inspección y Mejora Ventilación de Caja de Escalera | La caja de escalera dispone de ventanas en las mesetas entreplantas que, con el uso adecuado, funcionan en ventilación natural. Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas en cada una de las ventanas. | 600 | - Poca | - Rango 02
| S05 | Calidad del Aire Interior | Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera | Cuarto de Ascensor. No se aprecian elementos específicos de ventilación, ni para ventilación natural, ni mecánica Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas intumescentes en la puerta RF. Es probable que obligue a la sustitución completa de la puerta. | 950 | - Media | - Rango 03
| S06 | Suministro de Agua | Ahorro de Agua. Grifos Cocina | Se aprecian grifos convencionales monomando, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra. Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%. | 2975 | - Media | - Rango 03
| S07 | Suministro de Agua | Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños | Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra. Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%. | 2805 | - Media | - Rango 03
| S08 | Suministro de Agua | Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha | Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra Para ahorrar agua y energía en la ducha o en la bañera se recomienda la instalación de una solución termostática, ya sea un grifo, un combinado o una columna de ducha. Al prefijar la temperatura deseada, no se gastarán litros de agua ni energía en conseguir la temperatura adecuada. | 3230 | - Media | - Rango 03
| S09 | Suministro de Agua | Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas | Se aprecian cisternas bajas convencionales de una sola descarga, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra. No obstante, es probable que múltiples inquilinos ya dispongan de sistema de doble descarga. Se recomienda instalar mecanismos de doble descarga, que tienen dos pulsadores, y que permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros, en lugar de los 6 o 12 litros que gastan las cisternas tradicionales.. | 850 | - Media | - Rango 02
| S10 | Suministro de Agua | Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos | Se recomienda instalar contrapesos de cisterna, que permiten ahorrar agua independientemente del tipo de cisterna, incluso si se trata de una cisterna alta. Se trata de un dispositivo que se coloca fácilmente y provoca el cierre automático de la salida de agua del grifo de la cisterna cuando dejas de pulsar (en cisternas bajas) o tirar (en cisternas altas), antes de que se vacíe totalmente. Es decir, convierte la descarga total en descarga parcial. | 340 | - Media | - Rango 01
| S11 | Protección frente al Radón | Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio | Aunque en el Anexo correspondiente del HS 6 no aparece Madrid como municipio de Aplicación, los últimos estudios del CIEMAT al respecto apuntan a la existencia de gas radón en numerosas zonas del municipio. Se recomienda hacer un estudio de la concentración de Radón en el Edificio. Para eliminar la concentración de radón, tras analizar el edificio y sus características constructivas y el sistema de intercambio de aire, se planteará una solución costo-eficaz frente a la elevada concentración de radón. Si aparece Gas, habrá que realizar (no contemplado aquí) el proyecto-estudio y los trabajos de ejecución correspondientes. | 500 | - Poca | - Rango 01
TOTAL 01. MEDIDAS
|  |  | DESCRIPCIÓN | BENEFICIO | COSTE DE INVERSIÓN | RANGO COMPLEJIDAD | RANGO DE COSTE
23602
Clasificación de las Medidas por Rango Económico:
|  | - Rango 01 | Hasta 500 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 02 | 501 a 1.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 03 | 1.001 a 10.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 04 | 10.001 a 25.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 05 | 25.001 a 50.000 euros de coste de inversión
|  | - Rango 06 | 50.001 a 100.000 euros de coste de inversión.
|  | - Rango 07 | Más 100.001 euros de coste de inversión.
Clasificación de las Medidas por Complejidad:
- Ninguna
- Mínima
- Poca
- Media
- Elevada
- Muy Elevada

## HS -2
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB HS-2 | Recogida y evacuación de residuos | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Unitario | Estimación Prespuestaria
| Condiciones del sistema de recogida de residuos |  | El sistema establecido en el edificio se basa en que cada usuario, desde su domicilio, traslada sus residuos a los contenedores situados en el patio interior de la finca, junto a aljibe de agua y armario de contadores eléctricos | Sería recomendable que el edificio se dotara de un almacén de contenedores, atendiendo a las características especificadas en el CTE DB HS2. No obstante, se aprecia dificultad en la configuración actual, salvo que se conforme el recinto en el patio donde ahora se depositan los contenedores | Media | 9.92 | 600 | 5952
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Importe Total |  | 5952
[7 empty] | Alta | 0
[7 empty] | Media | 5952
[7 empty] | Baja | 0
[7 empty] | No procede | 0

## HS 3
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB HS-3 | Calidad del aire interior | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Unitario | Estimación Prespuestaria
| Ventilación de las viviendas, Zona Privativa |  | Un concepto fundamental a tener en cuenta es que el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso. | Cada Propietario-Usuario debe de comprobar que esto se da en la actual configuración de su vivienda en zonas privativas. Las entrada de aire se realiza a través de ventanas y rejillas exteriores. La extracción, a través de rejillas conectadas a conductos de extracción o con elementos mecánicos extractores. Valoramos una provisión media por unidad de vivienda. | Alta | 17 | 300 | 5100
| Sistema Ventilación de Garaje |  | No procede al no disponer de garajes el inmueble, Si lo hubiera, habría que analizar lo a la luz del DB HS3 | No procede |  |  |  | 0
| Sistema Ventilación de Trasterios |  | No procede al no disponer de trasteros el inmueble, Si lo hubiera, habría que analizar lo a la luz del DB HS3 | No procede |  |  |  | 0
| Sistema Ventilación de Almacén de Residuos |  | El lugar de recogida de residuos se ubica en el patio interior, junto al depósito-aljibe y el armario de contadores eléctricos. Este espacio es al aire libre y con plena ventilación. | No procede |  |  |  | 0
| Ventilación de las zonas comunes | [6 empty] | 0
| Zona Acceso Finca y Pasaje |  | La ventilación del “volumen” queda confiada a la falta de estanquidad de las puertas (cada una en su medida) y al tiro que se produce con la caja de escalera (efecto chimenea) | Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas cruzadas en la puerta de entrada a la finca y la puerta de salida al patio | Media | 2 | 150 | 300
| Caja de Escalera |  | La caja de escalera dispone de ventanas en las mesetas entreplantas que, con el uso adecuado, funcionan en ventilación natural | Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas en cada una de las ventanas. | Baja | 4 | 150 | 600
| Cuarto de Ascensor |  | No se aprecian elementos específicos de ventilación, ni para ventilación natural, ni mecánica | Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas intumescentes en la puerta RF. Es probable que obligue a la sustitución completa de la puerta. | Alta | 1 | 950 | 950
| Vestíbulos entre caja de escalera y acceso a viviendas. |  | En la inspección no se aprecian síntomas de estancamiento del aire o de problemas de renovación. Entendemos que no es suficiente la filtración actual desde las viviendas y no es necesaria una mayor ventilación. | No procede |  |  |  | 0
0
0
0
0
[6 empty] | Importe Total |  | 6950
[7 empty] | Alta | 6050
[7 empty] | Media | 300
[7 empty] | Baja | 600
[7 empty] | No procede | 0

## HS 4
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB HS-4 | Ahorro de Agua | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Unitario | Estimación Prespuestaria
| En zonas comunes del Edificio |  | Se localiza grifo en patio, con llave de escuadra y sin ningún elemento-sistema de ahorro de agua. No se localiza ninguna cisterna en zonas comunes. | El citado punto es de uso esporádico y controlado y no parece justificar la instalación de ningún aparato tipo sensor de manos, aireador, dispositivo termostático, etc. |  |  |  | 0
| En zonas privativas del Edificio |  | No se ha tenido acceso a todas y cada una de las viviendas, sin embargo, si se ha accedido a algunas que utilizamos como muestra para extrapolar la situación y las recomendaciones. |  |  |  |  | 0
| Grifos Cocina.- |  | Se aprecian grifos convencionales monomando, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra | Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%. | Alta | 17 | 175 | 2975
| Grifos Lavabo Baños |  | Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra | Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) para ahorrar un 50% de agua y que incorpore un aireador que reduce el consumo un 25%. | Alta | 17 | 165 | 2805
| Grifos Ducha-Bañera |  | Se aprecian grifos convencionales monomando, tanto en lavabos como en bañeras (no nos conta la existencia de bidé) que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra | Para ahorrar agua y energía en la ducha o en la bañera se recomienda la instalación de una solución termostática, ya sea un grifo, un combinado o una columna de ducha. Al prefijar la temperatura deseada, no se gastarán litros de agua ni energía en conseguir la temperatura adecuada. | Alta | 17 | 190 | 3230
| Cisternas |  | Se aprecian cisternas bajas convencionales de una sola descarga, que parecen lo inicialmente instalados en proyecto-obra. No obstante, es probable que múltiples inquilinos ya dispongan de sistema de doble descarga | Se recomienda instalar mecanismos de doble descarga, que tienen dos pulsadores, y que permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros, en lugar de los 6 o 12 litros que gastan las cisternas tradicionales. | Alta | 17 | 50 | 850
|  |  |  | Se recomienda instalar contrapesos de cisterna, que permiten ahorrar agua independientemente del tipo de cisterna, incluso si se trata de una cisterna alta. Se trata de un dispositivo que se coloca fácilmente y provoca el cierre automático de la salida de agua del grifo de la cisterna cuando dejas de pulsar (en cisternas bajas) o tirar (en cisternas altas), antes de que se vacíe totalmente. Es decir, convierte la descarga total en descarga parcial. | Alta | 17 | 20 | 340
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Importe Total |  | 10200
[7 empty] | Alta | 10200
[7 empty] | Media | 0
[7 empty] | Baja | 0
[7 empty] | No procede | 0

## HS 6
|  |  |  | Niveles de Prioridad | Alta
Media
Baja
No procede
Sec. DB HS-6 | Protección Frente Al Radón | Cumplimiento | Razón | Posible Acción | Prioridad | Medición | Unitario | Estimación Prespuestaria
| Caracterización |  | Aunque en el Anexo correspondiente del HS 6 no aparece Madrid como municipio de Aplicación, los últimos estudios del CIEMAT al respecto apuntan a la existencia de gas radón en numerosas zonas del municipio | Hacer un estudio de la concentración de Radón en el Edificio. Para eliminar la concentración de radón, tras analizar el edificio y sus características constructivas y el sistema de intercambio de aire, se planteará una solución costo-eficaz frente a la elevada concentración de radón | Media | 1 | 500 | 500
| Diseño |  | En función de los Resultados anteriores, puede resultar necesario la redacción de un proyecto para ejecutar las medidas | Encargar la redacción de proyectos y memorias técnicas con los cálculos de las instalaciones y la valoración económica de las mismas para que sean efectivas. AL DESCONOCER SI SERÁ NECESARIO, NO SE VALORA | ? |  |  | 0
| Construcción |  | En función de los Resultados anteriores, puede resultar necesario la jecución de medidas | Encargar la ejecución d elas medidas que se hubieran determinado en el apartado anterior. AL DESCONOCER SI SERÁ NECESARIO, NO SE VALORA | ? |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[6 empty] | Importe Total |  | 500
[7 empty] | Alta | 0
[7 empty] | Media | 500
[7 empty] | Baja | 0
[7 empty] | No procede | 0

## VALORACIÓN (hidden)
Salubridad
Cuadro de Propuestas de Potencial Mejora
Nº | Descripción | Obligatoriedad a Nuevo | Beneficio | Complejidad | Rango | Coste Estimado
1 | Ventilación de las viviendas, Zona Privativa
| Un concepto fundamental a tener en cuenta es que el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso. |  | Cada Propietario-Usuario debe de comprobar que esto se da en la actual configuración de su vivienda en zonas privativas. El beneficio es ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. | Poca | 3 | 5100
2 | Ventilación de las zonas comunes
| Zona Acceso Finca y Pasaje.-Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas cruzadas en la puerta de entrada a la finca y la puerta de salida al patio |  | Ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. | Poca | 1 | 300
3 | Ventilación de las zonas comunes
| Caja Escalera.- Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas en cada una de las ventanas. |  | El beneficio es ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. | Poca | 1 | 600
4 | Ventilación de las zonas comunes
| Cuarto Ascensor.- Se propone como posible medida de mejora en la ventilación y renovación del aire la colocación de rejillas intumescentes en la puerta RF. Es probable que obligue a la sustitución completa de la puerta. |  | Ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. | Media | 2 | 950
5 | Condiciones del sistema de recogida de residuos
| Sería recomendable que el edificio se dotara de un almacén de contenedores, atendiendo a las características especificadas en el CTE DB HS2. No obstante, se aprecia dificultad en la configuración actual, salvo que se conforme el recinto en el patio donde ahora se depositan los contenedores |  | Facilitar la adecuada separación en origen de residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión; así como evitar olores y mal aspecto. | Elevada | 3 | 5952
6 | Ahorro de Agua
| G. Cocina.- Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) |  | Ahorrar Agua | Media | 3 | 2975
7 | Ahorro de Agua
| G. Lavabo. Se recomienda la instalación de un grifo que cuente con maneta de doble posición (lo que evitará derroche de agua al controlar la apertura y mezcla de agua con una sola palanca) |  | Ahorrar Agua | Media | 3 | 2805
8 | Ahorro de Agua |  |  |  |  | 0
| G. Bañera. Para ahorrar agua y energía en la ducha o en la bañera se recomienda la instalación de una solución termostática, ya sea un grifo, un combinado o una columna de ducha. Al prefijar la temperatura deseada, no se gastarán litros de agua ni energía en conseguir la temperatura adecuada. |  | Ahorrar Agua y Energía | Media | 3 | 3230
9 | Ahorro de Agua |  |  |  |  | 0
| Cisternas.- Se recomienda instalar mecanismos de doble descarga, que tienen dos pulsadores, y que permiten escoger entre dos volúmenes distintos de descarga: 3-4 litros o 6-9 litros, en lugar de los 6 o 12 litros que gastan las cisternas tradicionales. |  | Ahorrar Agua | Media | 2 | 850
| Cisternas.- Se recomienda instalar contrapesos de cisterna, que permiten ahorrar agua independientemente del tipo de cisterna, incluso si se trata de una cisterna alta. Se trata de un dispositivo que se coloca fácilmente y provoca el cierre automático de la salida de agua del grifo de la cisterna cuando dejas de pulsar (en cisternas bajas) o tirar (en cisternas altas), antes de que se vacíe totalmente. Es decir, convierte la descarga total en descarga parcial. |  | Ahorrar Agua | Poca | 1 | 340
|  |  |  | Totales |  | 23102
|  |  |  | Por Rango | 1 | 1240
[5 empty] | 2 | 1800
[5 empty] | 3 | 20062
[5 empty] | 4 | 0
[5 empty] | 5 | 0
[5 empty] | 6 | 0
[5 empty] | 7 | 0
|  |  |  | Por Complejidad | Ninguna | 0
[5 empty] | Mínima | 0
[5 empty] | Poca | 6340
[5 empty] | Media | 10810
[5 empty] | Elevada | 5952
[5 empty] | Muy Elevada | 0