## Hoja1
PLAN DE ACTUACIONES LEEX. COAATM.
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL | 1 | 113321.5 | 113321.5
E01 | Partida | Ud. | Ud. Incoporación de Sistema Fotovoltaico | 1 | 20700 | 20700
E02 | Partida | m2 | Aislamiento de medianería Ficticia (nº20) | 296.6 | 25 | 7415
E03 | Partida | m2 | Adición de Aislamiento térmico en la fachada interior | 815.23 | 50 | 40761.5
E04 | Partida | Ud | Instalación Solar Térmica para ACS | 1 | 14520 | 14520
E05 | Partida | Ud. | Mejora de estanquidad de las ventanas | 60 | 150 | 9000
E06 | Partida | Ud | Sustitución de vidrios por otros más aislantes | 60 | 225 | 13500
E07 | Partida | m2 | Adición de Aislamiento térmico en el bajo cubierta | 135 | 55 | 7425
|  |  | 01 | 1 | 113321.5 | 113321.5
02 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL | 1 | 13151.52 | 13151.52
E08 | Partida | Ud. | Sustitución luminarias y lámparas en zonas comunes por LED Spot | 11 | 261 | 2871
E09 | Partida | Ud. | Sustitución luminarias y lámparas en Viviendas por LED Spot | 57 | 180.36 | 10280.52
|  |  | 02 | 1 | 13151.52 | 13151.52
03 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD | 1 | 38560 | 38560
SUA01 | Partida | Pa. | Señalizar Vidrios Puerta Patio | 1 | 360 | 360
SUA02 | Partida | Ud. | Gestión del Alumbrado en zonas de Circulación | 5 | 100 | 500
SUA03 | Partida | Ud. | Dotación Luminarias de Emergencia | 10 | 80 | 800
SUA04 | Partida | Ud. | Sistema de Protección contra el Rayo | 1 | 7000 | 7000
SUA05 | Partida | Pa. | Accesibilidad Exterior. Calle a Zona Pasaje | 1 | 1600 | 1600
SUA06 | Partida | Pa. | Accesibilidad Entre Pasaje y Caja Escalera | 1 | 600 | 600
SUA07 | Partida | Pa. | Accesibilidad Entre Pasaje y Patio Interior | 1 | 700 | 700
SUA08 | Partida | Pa. | Accesibilidad a Plantas con Ascensor "Accesible" | 1 | 25000 | 25000
SUA09 | Partida | Pa. | Dotación de Elementos Accesibles. Interruptores | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 03 | 1 | 38560 | 38560
04 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS | 1 | 16860 | 16860
SI01 | Partida | Ud. | Adaptar Sentido Apertura Puertas RF y dotar antipánico | 7 | 1050 | 7350
SI02 | Partida | Ud. | Señalización Evacuación. Mejora | 20 | 20 | 400
SI03 | Partida | Pa. | Dotar Espacio Refugio personas capacidad de Movilidad Reducida | 1 | 500 | 500
SI04 | Partida | Pa. | Puertas RF en Armario Contadores Eléctricos. Local Riesgo Especi | 1 | 1800 | 1800
SI05 | Partida | Ud. | Dotar Sectorización Paso Instalaciones. Espacios Ocultos | 6 | 200 | 1200
SI06 | Partida | m2. | Reacción al Fuego materiales.Barniz Intumescente Escalera Madera | 37 | 30 | 1110
SI07 | Partida | Pa. | Dotación de Sistema de Detección y Alarma | 1 | 2500 | 2500
SI08 | Partida | Pa. | Pintura intumescente EI30 en correas | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 04 | 1 | 16860 | 16860
05 | Capítulo |  | MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD | 1 | 23602 | 23602
SA01 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Zonas Privativas Viviendas | 17 | 300 | 5100
SA02 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Zona Pasaje | 2 | 150 | 300
SA03 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación de Cala de Escalera | 4 | 150 | 600
SA04 | Partida | Pa. | Inspección y Mejora Ventilación Cuarto Ascensor Bajo Escalera | 1 | 950 | 950
SA05 | Partida | m2. | Ejecución de Cuarto de Recogida de Residuos. | 9.92 | 600 | 5952
SA06 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Cocina | 17 | 175 | 2975
SA07 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Lavabos en Baños | 17 | 165 | 2805
SA08 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Grifos Bañera-Ducha | 17 | 190 | 3230
SA09 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Descargas | 17 | 50 | 850
SA10 | Partida | Ud. | Ahorro de Agua. Cisternas Inodoros. Contrapesos | 17 | 20 | 340
SA11 | Partida | Ud. | Estudio de Concentración de Gas Radón en el Edificio | 1 | 500 | 500
|  |  | 05 | 1 | 23602 | 23602
06 | Capítulo |  | MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO | 1 | 2500 | 2500
R01 | Partida | Pa. | Estudio-Auditoría Acústica | 1 | 2500 | 2500
|  |  | 06 | 1 | 2500 | 2500
07 | Capítulo |  | MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO | 1 | 6300 | 6300
M01 | Partida | Ud. | Inspección y Peritaje estructura Vivienda 1ºA | 1 | 2000 | 2000
M02 | Partida | Pa. | Atención a condición desfavorable inspección Ascensor | 1 | 4000 | 4000
M03 | Partida | Ud. | Protección de la instalación de TDT en Planta casetón | 1 | 300 | 300
|  |  | 07 | 1 | 6300 | 6300
|  |  | LEEXCOAATMSOM | 1 | 214295.02 | 214295.02

## Hoja3
Nº | CAPÍTULO |  | IMPORTE (€)
1 | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 RESIDENCIAL |  | 113321.5
2 | MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA EN BASE CEXv2.3 NO RESIDENCIAL |  | 13151.52
3 | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD DE UTLIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD |  | 38560
4 | MEDIDAS DE MEJORA SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS |  | 16860
5 | MEDIDAS DE MEJORA EN SALUBRIDAD |  | 23602
6 | MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO |  | 2500
7 | MEDIDAS DERIVADAS DEL ESTADO ACTUAL DE MANTENIMIENTO |  | 6300
| TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL |  | 214295.02
| Se considrea del 10%, a comprobar en momento ejecución)10 | % I.V.A. | 21429.502
| TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON IVA |  | 235724.522

## Hoja2
Columna1 | Columna2
- Detección de presencia de amianto para su eliminación. No se aprecia ni nada parece indicar su existencia.
- Deficientes medidas de seguridad en cubierta para mantenimiento. La cubierta inclinada no es accesible. La Cubierta Plana sobre casetón, tiene un acceso dudoso a través de la escalera principal que desemboca contra una ventana.
- Condiciones de la Instalación Eléctrica. Nada que destacar fuera de lo apuntado en los puntos anteriores.
- Condiciones de la instalación de Telecomunicaciones. Nada que destacar fuera de lo apuntado en los puntos anteriores.
- Digitalización- Monitorización. Aparte de los sensores, la central de incendios y el sistema de monitorización de la instalación fotovoltaica que se han citado más arriba, nada que destacar.
- Sostenibilidad y Ciclo de Vida:
o Efecto Isla Calor. Nada que destacar.
o Espacio para Bicicletas y Patinetes. Nada que destacar al no haber garajes.
o Puntos de recarga eléctrica vehículos. Nada que destacar al no haber garajes.
o Protección solar con elementos vegetales. Nada que destacar.
o Superficies exteriores permeables al agua. Nada que destacar.
o Cubierta verde. No hay espacio que aconseje una intervención.
o Reutilización de aguas Pluviales. No habiendo zonas comunes de regadío, piscinas, etc… no parece rentable el implantar un sistema.
- Para un mejor diagnóstico del estado real del edificio, se recomendaría realizar una serie de ensayos que afectan a múltiples aspectos. Se deja a potestad de los propietarios el realizarlos y, el confirmar en base a ellos las actuaciones que se proponen. Los citados ensayos, al menos, podrían ser:
o Ensayos en pavimentos de Resbalidicidad, Fuego, etc…
o Reacción al fuego de materiales de fachada y cubierta.
o Reacción al fuego de revestimientos de zonas comunes.
o Ensayos de estanquidad de carpinterías.
o Termografías en fachada y zonas de posibles puentes térmicos.
o Ensayos Acústicos (se especifica en actuación concreta).
o Ensayo de comprobación del agarre de aplacado de fachada (antiguo defecto de ITE).
o Ensayo de comprobación del agarre moldura de escayola de fachada (antiguo defecto de ITE).
o Ensayo de comprobación del agarre y espesor del mortero monocapa de fachada (antiguo defecto de ITE).
o Ensayos de comprobación de puntos singulares de impermeabilización de cubiertas, tanto planas transitables, como en la cubierta inclinada (antiguo defecto de ITE).
o Ensayo comprobación de estado de canalones, roturas y pendientes, encuentros con bajantes y fluidez de evacuación (antiguo defecto de ITE).